- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по водоотведению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по водоотведению:

Цели инвестиционной программы по водоотведению:

- повышение надежности работы системы водоотведения;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности муниципального образования.

Задачи инвестиционной программы:

- замена напорного коллектора в мкр. МПС (чугун), dy 200 мм., 270 п.м.;

- строительство напорных коллекторов для присоединения сетей водоотведения центральной части поселка к канализационным очистным сооружениям, dy 300 мм. (чугун), 1205 п.м.;

- модернизация очистных сооружений канализации с увеличением мощности до 1400 м³./сутки – 1 ед.;

- модернизация канализационных насосных станций с заменой насосного и электросилового оборудования – 4 ед.;

- строительство канализационной насосной станции (общей пропускной способностью  700м³./сутки) – 4 ед.;

- замена (перекладка) изношенных сетей водоотведения (чугун) – 11700 п.м.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 0,00% к концу 2020 г.;

- снижение величины удельного потребления услуги до 0,085 м3/человека в сутки к 2020 г.;

- обеспечение доступности услуги водоотведения на 100,00% для потребителей Муниципального образования;

- обеспечение очистки 100,00% отведенных стоков;

- повышение производительности насосного оборудования до 37,88 м3/час.

Сроки реализации инвестиционной программы по водоотведению: 2011 – 2020 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению:

- замена напорного коллектора в мкр. МПС (чугун) dy 200 мм.;

- строительство напорных коллекторов для присоединения сетей водоотведения центральной части поселка к КОС, dy 300 мм. (чугун);

- модернизация очистных сооружений канализации (КОС) с увеличением мощности до 1400 м3/сутки;

- модернизация канализационных насосных станций с заменой насосного и электросилового оборудования;

- строительство канализационной насосной станции (общей пропускной способностью 700 м3/сутки);

- замена (перекладка) изношенных сетей водоотведения (чугун).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 185 102,443 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 176 804,218 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 8 298,225 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по водоотведению:

- снижение уровня износа в результате замены сетей водоотведения;

- достижение 100%-го обеспечения услугой водоотведения населения Муниципального образования;

- повышение качества очистки сточных вод в результате модернизации системы очистных сооружений канализации;

- повышение надежности системы водоотведения Муниципального образования в целом;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 1,70 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 1,77 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 2 437,360 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 142,74%.