- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по теплоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по теплоснабжению:

Цели инвестиционной программы по теплоснабжению:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- повышение качества теплоснабжения;

- улучшение пропускной способности сетей теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности проектов;

Задачи инвестиционной программы:

- осуществить замену аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью – 2223 м.;

- осуществить модернизацию водогрейного котла ДЕВ 16/14 – 1 ед.;

- осуществить модернизацию систем газоснабжения котлов (установка новых экономичных газовых горелок);

- произвести автоматизацию котла ДЕВ 16/14 (установка автоматики) – 1 ед.;

- осуществить установку домовых приборов учета тепловой энергии – 147 ед.;

- произвести модернизацию источников теплоснабжения, установить новые водогрейные котлы- 3 шт.;

- произвести модернизацию тепловых сетей – 16,213 км;

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- уровень потерь в сети к 2020 г. не должен превышать значения, равного 10,34%;

- коэффициент потерь в сети к 2020 г. не должен превышать значения, равного 0,205 тыс.Гкал на 1 км. сети;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене к 2020 г. снизиться по сравнению со значением 2009 г. (факт) на 90,3% и составит 6,76%;

- обеспеченность приборами учета в 2013-2020 гг. составит 100%;

- удельное потребление тепловой энергии сохраниться на уровне 0,007 Гкал. на одного человека в год;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге к 2011 г. составит 100%;

- удельный расход топлива на производство единицы услуги к 2011 г. снизится по сравнению со значением 2009 г. (факт) на 13,53% и составит 153,13 кг.у.т./Гкал.;

Сроки реализации инвестиционной программы по теплоснабжению: 2011 – 2020 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по теплоснабжению:

- замена аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 2223 м.;

- модернизация водогрейного котла ДЕВ 16/14;

- модернизация систем газоснабжения котлов (установка новых экономичных газовых горелок - 3 шт.;

- автоматизация 1 котла ДЕВ 16/14 (установка автоматики);

- установка домовых приборов учета тепловой энергии - 147 шт.;

- строительство внутриквартальных сетей - 0,1км;

- модернизация источников теплоснабжения;

- модернизация тепловых сетей - 16,213 км.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 158 598,37 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 151 082,89 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 7 515,48 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения, сокращение потерь тепловой энергии, снижение аварийности;

- эффективное использование энергоресурсов, снижение себестоимости производства;

- обеспечение доступности услуги для новых потребителей.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,29 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,37 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 1 426,69 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 144,54%.