- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по водоотведению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по водоотведению:

Цели инвестиционной программы по водоотведению:

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности проектов;

Задачи инвестиционной программы:

- разработать проект поселковой канализации хозяйственно – бытовых стоков (коллекторы напорные, самотечные, КНС);

- разработать проект реконструкции существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования, с применением пуска производительностью до 100 м³/ч.;

- разработать проект реконструкции ГКНС с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. м³/сут. с применением устройств плавного пуска;

- разработать проект строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 4 тыс. м³/сут.;

- осуществить строительство самотечных сетей канализации до dcp=300мм. – 2 км.;

- осуществить строительство напорных коллекторов канализации до 2dcp=200мм. – 0,4 км.;

- осуществить мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в объеме не менее 50% проектной мощности;

- осуществить реконструкцию существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования производительностью до 100 м³/ч – 4 шт.;

- осуществить мероприятия в части реконструкции ГКНС  с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. м³/сут., с применением устройств плавного пуска, обеспечив первой очередью передачу стоков в объеме не 50% проектной мощности;

- произвести теплоизоляцию напорных коллекторов – 1 км.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- обеспечение индекса нового строительства на уровне 0,03 ед.;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 48,27% к концу 2014 г.;

- повышение производительности насосного оборудования до 60,07 м3/час.;

Сроки реализации инвестиционной программы по водоотведению: 2011 – 2014 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению:

- разработка проекта поселковой системы канализации хозяйственно-бытовых стоков (коллекторы напорные, самотечные, КНС);

- разработка проекта реконструкции существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования, с применением устройств плавного пуска производительностью, до 100 м3/ч замена аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 2223 м.;

- разработка проекта реконструкции ГКНС с заменой насосного оборудования производительностью, до 4 тыс. м3/сут, с применением устройств плавного пуска;

- разработка проекта канализационных очистных сооружений хозяйственно - бытовых стоков производительностью до 4 тыс. м3/сут.;

- строительство самотечных сетей канализации до dср=300 мм. - 2 км;

- строительство напорных коллекторов канализации до 2dср=200мм. - 0,4 км;

- строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно - бытовых стоков производительностью до 4 тыс. м3/сут. - 1 шт., обеспечивающие первой очередью возможность приема стоков в объеме не менее 50% проектной мощности;

- реконструкция существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования производительностью до 100 м3/ч - 4 шт.;

- реконструкция ГКНС с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. м3/сут, с применением устройств плавного пуска, обеспечивающая первой очередью передачу стоков в объеме не менее 50% проектной мощности;

- теплоизоляция напорных коллекторов - 1 км.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 137 980,03 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 131 223,01 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 6 757,02 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по водоотведению:

- повышение качества очистки сточных вод в результате строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков;

- повышение надежности системы водоотведения п. Уренгой в целом за счет реконструкций существующих КНС и ГКНС с заменой насосного оборудования и осуществления теплоизоляции напорных коллекторов;

- увеличение производительности оборудования;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,57 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,73 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 1 320,092 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 100,38%.