- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по водоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по водоснабжению:

Цели инвестиционной программы по водоснабжению:

- повышение надежности работы системы водоснабжения Муниципального образования;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

- повышение качества оказания услуги;

- обеспечение экологической безопасности муниципального образования.

Задачи инвестиционной программы:

- разработка проекта реконструкции водоочистных сооружений;

- разработка проекта строительства и реконструкции поселковых водопроводных сетей;

- проведение изыскательских работ для обустройства дополнительных скважин общим дебетом не менее 100 м³/ч.;

- реконструкция существующих скважин (4 ед.);

- бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) – 2 ед.;

- увеличение пропускной способности системы очистки воды до 4,5 тыс. м³/сутки в результате реконструкции водоочистных сооружений;

- строительство и реконструкция поселковых водопроводных сетей – 2 км.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- сокращение к 2014 г. уровня потерь до 7,96% от объема отпуска в сеть;

- снижение к 2014 г. коэффициента потерь до 0,86 тыс. м3 на один километр сети;

- сокращение к 2014 г. удельного веса сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей до 16,45%.

Сроки реализации инвестиционной программы по водоснабжению: 2011 – 2014 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению:

- разработка проекта реконструкции водоочистных сооружений;

- разработка проекта строительства и реконструкции поселковых водопроводных сетей;

- проведение изыскательских работ для обустройства дополнительных скважин общим дебетом не менее 100 м3/ч;

- реконструкция существующих скважин;

- бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей);

- увеличение пропускной способности системы очистки воды до 4,5 тыс. м3/сутки;

- строительство и реконструкция поселковых водопроводных сетей.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 20 638,11 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 19 632,77 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 1 005,34 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению:

- сокращение уровня потерь в сети;

- снижение уровня износа в результате замены сетей водоснабжения;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в целом;

- обеспечение доступности услуги для потребителей Муниципального образования;

- повышение качества оказания услуги в результате реконструкции системы очистки воды.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,81 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,00 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 190,352 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 98,98%.