- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по водоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по водоснабжению:

Цели инвестиционной программы по водоснабжению:

- повышение надежности работы системы водоснабжения Муниципального образования;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

- повышение качества оказания услуги;

- обеспечение экологической безопасности муниципального образования.

Задачи инвестиционной программы:

- строительство кольцевого водопровода в соответствии с проектом, разработанным ООО «Спецстроймонтаж» шифр 233-06-СП.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- сокращение уровня потерь в сетях до 3,06% от объема отпуска в сеть к 2016 г.;

- снижение коэффициента потерь воды до 0,604 тыс.м3 на 1 км. сети;

- обеспечение значения индекса нового строительства на уровне больше нуля.

Сроки реализации инвестиционной программы по водоснабжению: 2011 – 2016 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению:

- строительство кольца №1;

- строительство кольца №2;

- строительство кольца №3;

- строительство кольца №4;

- строительство кольца №5;

- строительство кольца №6;

- строительство кольца №7;

- строительство кольца №8;

- строительство кольца №10;

- строительство кольца №11;

- строительство кольца №12;

- ввод от станции озонирования.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 132 327,674 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 125 998,847 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 6 328,827 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению:

- сокращение уровня потерь в сети;

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

- снижение уровня износа в результате замены сетей водоснабжения;

- повышение качества услуги;

- обеспечение доступности услуги для потребителей Муниципального образования.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,60 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,80 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 1 200,908  тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 102,55%.