- Пример Инвестиционной программы тепловых сетей

Инвестиционная программа тепловых сетей по развитию муниципальных систем теплоснабжения муниципального образования.

Цель Инвестиционной программы тепловых сетей:

-повышение надежности работы систем теплоснабжения;

-обеспечение инженерными коммуникациями строительных площадок;

-увеличение пропускной способности тепловых сетей;

-обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами (отопление и горячее водоснабжение);

-повышение сроков службы основных фондов, ресурсосбережение;

-снижение общего процента износа тепловых сетей и оборудования;

- уменьшение загрязнения окружающей среды.

Задачи Инвестиционной программы тепловых сетей:

-строительство новых объектов, модернизация существующих систем теплоснабжения;

-повышение технической оснащенности предприятия;

-сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепловой энергии в горячей воде и паре.

Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы по теплоснабжению: обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения застраиваемых жилых микрорайонов и объектов муниципального образования, обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания на территории города, снижение общего процента износа тепловых сетей и оборудования.

Сроки реализации Инвестиционной программы тепловых сетей: 2007 – 2010 гг.

Мероприятия Инвестиционной программы тепловых сетей:

- реконструкция и замена теплотрасс;

- капитальный ремонт паротрассы;

- реконструкция котельной;

- замена и реконструкция тепловых сетей, имеющих процент износа свыше 100% (52 км.);

- модернизация ЦТП;

- строительство ТНС;

- установка регуляторов температуры прямого действия;

- установка шаровых и балансировочных клапанов;

- установка предохранительных клапанов;

- установка контрольно-измерительных приборов;

- установка водоструйных элеваторов;

- восстановление систем водоподготовки и деаэрации;

- строительство золоотвала под существующие котельные на твердом топливе и т.д.

Показатели эффективности Инвестиционной программы тепловых сетей:

- снижение аварийности тепловых сетей на 57 процентов;

- снижение технологических потерь на 17 тыс. куб. м/сут. (на 40 процентов);

- снижение показателей общего процента износа тепловых сетей и оборудования до 50 процентов;

- увеличение дополнительных производственных мощностей тепловой энергии на 123 Гкал/час;

- снижение расхода топлива на котельных на 7913 тонн условного топлива;

- возобновление отсутствующего горячего водоснабжения в 82 жилых домах.

Всего финансовые потребности Инвестиционной программы тепловых сетей на 2007 - 2010 годы 8401,86 млн. рублей, в том числе:

-капитальные вложения - 8024,32 млн. рублей;

-ПИР (ПСД) 6313,4 млн. рублей;

-первая и вторая очереди 2088,46 млн. рублей;

-перспективная застройка 6018,74 млн. рублей.