- Пример Инвестиционной программы по теплоснабжению

Инвестиционная программа на развитие системы теплоснабжения муниципального образования на 2010-2016 гг.

Цель Инвестиционной программы по теплоснабжению: разработка комплекса мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обслуживаемых предприятием, на основе оценки инвестиционных потребностей и возможностей финансирования за счет всех источников

Задачи Инвестиционной программы по теплоснабжению:

-провести диагностику проблем коммунального обслуживания, выявить их причины;

-оценить и дополнить предлагаемые организацией коммунального комплекса мероприятия по строительству и замене изношенных фондов для повышения надежности и экологической безопасности обслуживания, а также модернизации объектов для повышения ресурсной эффективности производства услуг, улучшения технических и экономических характеристик;

-определить финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы на основании оценки объективных затрат на каждое из мероприятий;

-провести оценку инвестиционных возможностей по развитию в рамках допустимой тарифной политики (инвестиционного потенциала тарифов, надбавок и платы за подключение с учетом возможностей привлечения бюджетных средств и внебюджетных инвестиций).

Целевые индикаторы и показатели реализации Инвестиционной программы по теплоснабжению:

1.надежность обслуживания: количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2007 г. – 0,7; 2016 г. – 0,3;

2.износ основных фондов: 2007 г. – 73%; 2016 г. – 54%;

3.доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 2007г. - 1,7%; 2016г. - 3,5%;

4.уровень потерь: 2008г. – 15,3%; 2016 г. –12,0%.

5.ресурсная эффективность: удельный расход электроэнергии: 2007 г. - 40,5 кВт.ч/Гкал; 2016 г. – 29,0 кВт. ч/Гкал;

6.численность работающих: 2008 г. – 9,6 чел./тыс. обслуживаемых жителей; 2016 г. – 8,1 чел./тыс. обслуживаемых жителей.

Сроки реализации Инвестиционной программы по теплоснабжению: 2010 – 2016 гг.

Мероприятия Инвестиционной программы по теплоснабжению:

1.Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ-25/14 Центральной котельной;

2.Модернизация ЦТП;

3.Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей города, промзоны;

4.Приобретение землеройной техники типа УДС;

5.Разработка проекта «Техническое перевооружение газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ 25/14, ДЕ 10/14 котельных №4,КОС»;

6.Реализация проекта реконструкции котельных №4,КОС;

7.Приобретение оборудования для диагностики сетей;

8.Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей.

Общая стоимость реализации Инвестиционной программы по теплоснабжению – 133,5 млн. руб.: в том числе инвестиционные составляющие тарифов – 51,0 млн. руб.; надбавки к тарифам –  82,5 млн. руб.