Техническое задание на разработку инвестиционной программы по водоотведению

1.Основание для разработки инвестиционной программы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели: повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения; повышение качества очистки сточных вод; обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи:

1) разработать проекты:

-системы канализации хозяйственно-бытовых стоков (коллекторы напорные, самотечные, КНС);

-реконструкции существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования, с применением пуска производительностью, до 100 м3/ч;

-реконструкции ГКНС с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. м3/сут. с применением устройств плавного пуска;

-канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 4 тыс. м3/сут.;

2)осуществить строительство самотечных сетей канализации до dcp=300мм, (2 км);

3)осуществить строительство напорных коллекторов канализации до 2dcp=200мм, (0,4 км);

4)осуществить мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 4 тыс. м3/сут. (1 шт.), обеспечив первой очередью возможность приема стоков в объеме не менее 50% проектной мощности;

5)осуществить реконструкцию существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования производительностью до 100 м3/ч – 4 шт.;

6)осуществить мероприятия в части реконструкции ГКНС с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. м3/сут., с применением устройств плавного пуска, обеспечив первой очередью передачу стоков в объеме не менее 50% проектной мощности;

7)произвести теплоизоляцию напорных коллекторов – 1км.

3.Требования к инвестиционной программе:

Паспорт программы

Введение

Правовое обоснование программы

Принципы формирования инвестиционной программы

Порядок разработки и реализации инвестиционной программы

1.Цели и задачи программы

2.Сроки и этапы реализации Программы (на период 2009-2014 г.г.).

3.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с разбивкой по годам.

6.Организационный план реализации инвестиционной программы.

7.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

8.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

9.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

10.Показатели эффективности инвестиционной программы.

11.Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей.

12.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13.Проект инвестиционного соглашения.

4.Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы.

Организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоотведению, направляет в орган регулирования следующие документы:

-письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

-сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

-проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоотведению.

-обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

-акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

-справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

-производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

-другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

-в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоотведению;

-в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.