Техническое задание на разработку инвестиционной программы по газоснабжению

1.Основание для разработки инвестиционной программы:

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели: повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей услуг системы газоснабжения; повышения качества газоснабжения.

Задачи:

1)разработать генеральную схему сети газоснабжения;

2)разработать проект реконструкции газопровода АГРС;

3) осуществить строительство газопровода, Р=55кг*с/см2 – 7 км.;

4)осуществить строительство АГРС муниципального образования – 1 шт.;

5)осуществить строительство ГГРП 12-6 кг* с/см2 – 2 шт.;

6)произвести реконструкцию газопровода высокого давления АГРС – 4,5 км.;

7)осуществить реконструкцию газопровода высокого давления к котельным - 0,2 км.;

8)осуществить реконструкцию газопровода высокого давления к котельной №3 – 0,6 км.;

9)осуществить реконструкцию газопровода высокого давления к котельной БПК – 0,4 км.;

10)осуществить установку газовых колонок ГВС с оборудованием узлов учета газа – 1364 шт.

3. Требования к инвестиционной программе:

Паспорт программы

Введение

Правовое обоснование программы

Принципы формирования инвестиционной программы

Порядок разработки и реализации инвестиционной программы

1. Цели и задачи программы.

2. Сроки и этапы реализации программы (на период 2009-2014 гг.).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы газоснабжения с разбивкой по годам.

6. Организационный план реализации инвестиционной программы.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

8.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

9. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

10. Показатели эффективности инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах тарифов на транспортирование газа.

12. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы. Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по газоснабжению. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы: организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы газоснабжение, направляет в орган регулирования следующие документы:

-письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

-сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

-проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по газоснабжению.

- обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

-акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

-справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

-производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

-другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

- в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по газоснабжению;

- в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям техническому заданию на разработку инвестиционной программы по газоснабжению организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.