Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению

1.Основание для разработки инвестиционной программы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели: повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения; повышение качества теплоснабжения; увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения; обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи:

1)Разработать проекты:

-внедрения информационно-графической системы теплоснабжения муниципального образования;

-реконструкции тепловых сетей с разбивкой на сетевые районы;

-по водно-химическому режиму тепловых сетей;

2)Осуществить строительство насосной станции производительностью 200 м3/ч;

3)С целью увеличения пропускной способности тепловых сетей предусмотреть строительство по ул. Геологов трубопровода от ПНС-12 до ПНС-66 - 2dy=300мм – 1 км., а также реконструкцию трубопровода 2dy=200мм по ул. Мира на север от ПНС-55 до стыковки с трубопроводом 2dy=400мм путем замены на 2dу=400мм – 0,7 км.;

4)Осуществить мероприятия по восстановлению и замене тепловой изоляции теплотрасс ср.dy=150мм на скорлупы ППУ – 18 км.

3. Требования к инвестиционной программе:

Паспорт программы

Введение

Правовое обоснование программы

Принципы формирования инвестиционной программы

Порядок разработки и реализации инвестиционной программы

1.Цели и задачи программы.

2.Сроки и этапы реализации программы (на период 2009-2014 г.г.).

3.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения с разбивкой по годам.

6.Организационный план реализации инвестиционной программы.

7.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

8.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

9.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

10.Показатели эффективности инвестиционной программы.

11.Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей.

12.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13.Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы: Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

Организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

-письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

-сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

-проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению.

-обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

-акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

-справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

-производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

-другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

-в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению;

-в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям техническому заданию на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению организация коммунального комплекса дорабатывает Инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.