Техническое Задание на разработку инвестиционной программы по электроснабжению

1.Основание для разработки инвестиционной программы:

-Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.Цели и задачи разработки инвестиционные программы по электроснабжению:

Цели:

-повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы электроснабжения;

-повышения качества электроснабжения.

Задачи:

-разработать проект реконструкции ПС 110/6 кВ «Юность»;

-осуществить реконструкцию ПС 110/6 кВ «Юность» с заменой трансформаторов на 16 МВт – 2 шт.;

-осуществить установку и монтаж комплектно-блочной ТП 6/0,4 кВ на 2 трансформатора мощностью до 400 кВА – 2 шт.;

-осуществить прокладку воздушной сети наружного освещения изолированным проводом – 3,5 км.;

-осуществить модернизацию воздушной сети 6 кВ (замена неизолированного провода на СИП с заменой деревянных опор на ЖБИ) – 54 км.;

-осуществить модернизацию воздушной сети 0,4 кВ (замена неизолированного провода на СИП с заменой деревянных опор на ЖБИ) – 55 км.

3.Требования к инвестиционной программе:

Паспорт программы

Введение

Правовое обоснование программы.

Принципы формирования инвестиционные программы.

Порядок разработки и реализации инвестиционные программы.

1. Цели и задачи программы.

2. Сроки и этапы реализации программы (на период 2009-2014 гг.).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы электроснабжения с разбивкой по годам.

6. Организационный план реализации инвестиционной программы.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

9. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

10. Показатели эффективности инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей.

12. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4.Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы электроснабжение. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5.Проядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы: организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по электроснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

-письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

-сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

-проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по электроснабжению;

-обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

-акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

-справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

-производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

-другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

-в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по электроснабжению;

-в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям техническому заданию на разработку инвестиционной программы по электроснабжению организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.