Техническое задание на разработку инвестиционной программы по утилизации ТБО

1.Основание для разработки инвестиционной программы

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели: обеспечение экологической безопасности системы утилизации твердых бытовых отходов; бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТБО; повышение эффективности функционирования системы утилизации ТБО.

Задачи:

1)Выполнить проектные работы:

- выделение земельного участка;

- топографическая съемка;

- изготовление плана участка;

-заключение гидрогеолога о пригодности участка, заключения от ЦГСЭН о соответствии гигиеническим требованиям;

- проект полигона;

- проекта мониторинга полигона ТБО;

2)Осуществить вертикальную планировку полигона;

3)Обустроить карту захоронения отходов с профильтрационным экраном;

4)Обустроить контрольно-регулирующий резервуар очистных сооружений и насосной станции фильтрата;

5)Обустроить дамбу обвалования и нагорную канаву по периметру;

6)Обустроить дезинфекционную ванну и пункт осмотра машин;

7)Осуществить строительство площадки для мойки контейнеров;

8)Обустроить противопожарный резервуар;

9)Произвести устройство наружных кабельных сетей и наружного освещения полигона;

10)Осуществить устройство фундаментов и навеса для автомобильных весов;

11)Обустроить контрольно-наблюдательные скважины;

12)Произвести благоустройство полигона (бетонирование хозяйственной территории, внутриплощадочные дороги, подъездная дорога, озеленение);

13)Приобрести бульдозер Т-170, экскаватор ЯМЗ-236М2, геологоразведочные поисковые приборы СРП-68-01 (2 шт.), автомобильные весы;

14)Осуществить мероприятия по закрытию существующей несанкционированной свалки и рекультивации ее территории – 25% от предусмотренных проектом мероприятий.

3.Требования к инвестиционной программе:

Паспорт программы

Введение

Правовое обоснование программы.

Принципы формирования инвестиционной программы.

Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

1. Цели и задачи программы.

2. Сроки и этапы реализации программы (на период 2009-2014 гг.).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО с разбивкой по годам.

6. Организационный план реализации инвестиционной программы.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

9. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

10. Показатели эффективности инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей.

12. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4.Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по утилизации ТБО. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Предоставление и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы: организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием, направляет в орган регулирования следующие документы:

-письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по утилизации ТБО;

-сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

-проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы утилизация ТБО;

-обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

-акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

-справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

-производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

-другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

-в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по утилизации ТБО;

-в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы утилизация ТБО организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.